淮安办﹝2021﹞38号

关于我市五月份生产安全事故隐患排查

治理情况的通报

各县、区人民政府，市政府各有关部门，各有关单位：

按照《淮南市生产安全隐患月排查月通报制度》（淮府办〔2015〕43号）的要求，现将2021年5月份隐患排查治理情况通报如下：

一、本月隐患排查情况

2021年5月，全市共11个县区（园区、开发区）和24个部门排查上报77家企业（单位）182项隐患。

二、本月隐患通报情况

经研究，对30家企业（单位）127项隐患予以通报（详见附件2）。

其余47家企业（单位）55项隐患由责任单位自行整改销号。

三、隐患整治情况

（一）2020年度，全市共通报331家企业（单位）1158项隐患。截至2021年6月1日，已全部完成整改。

（二）2021年1-4月份，全市共通报96家企业（单位）401项隐患。截至6月1日，93家390项隐患均已完成整改，3家11项隐患正在时序进度内按计划整治（详见附件1）。

四、有关要求

（一）针对时序内正在整治的隐患，各有关县区、有关部门要督促责任单位提升整改效率，加强整治期间安全管理。对不具备安全生产条件的单位，要坚决予以停产、停工、停用或关闭。查处情况，及时报送市安委会办公室备案。

（二）请各县区、各部门、各单位严格按照《淮南市“防风险、保平安、迎七一”安全风险防范集中攻坚行动实施方案》（淮安﹝2021﹞8号）要求，深入开展本地区、本行业领域重点单位场所、关键环节隐患排查治理，落实落细防范化解措施，健全完善“从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题”的责任链条、制度成果、管理办法、重点工程和体制机制，有力保障全市安全生产形势稳定，以优异成绩庆祝建党100周年。

淮南市安全生产委员会办公室

2021年6月7日

附件1：         限期内正在整治安全隐患和问题汇总表

| 责任 县区 | 责任 部门 | 责任 单位 | 隐患和问题 | 整改期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 田家庵区（1家） | 区应急管理局 | 淮南润发家乐城商贸有限公司（联华超市） | 1.未制定全员安全生产责任制度。 2.应急预案未按照有关编制导则进行编制。 3.主要负责人和安全管理人员未取得安全培训合格证。 4.安全管理制度不健全，仅有消防管理制度。 5.未制定2021年度安全教育培训计划和应急预案演练计划。 6.新员工培训不足24学时。 7.1处配电开关盒无盖。 8.1处常闭防火门无顺门器。 9.部分地面疏散指示标识指向不正确。 | 2021 年6月30日 | 2021年4月份通报 |
| 淮南高新区（1家） | 市住房保障和房产管理局 | 江苏大彭阳光物业公司 | 山南印象小区41#楼1单元外墙脱落。 | 2021年7月30日 | 2021年3月份通报 |
| 潘集区 煤化工园区 （1家） | 潘集区市场监管局 | 中安联合煤化有限责任公司 | 未取得移动压力容器充装行政许可，涉嫌无证充装。 | 2021年11月30日 | 2021年4月份通报 |

附件2：           5月份排查安全隐患和问题汇总表

| 责任县区 | 责任部门 | 责任单位 | 隐患和问题 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 寿县 （3家） | 寿县蜀山园区管委会 | 安徽艾普塑料科技有限公司 | 1.空压机房排气扇安装高度不足2m。 2.厂区环形消防通道堵塞。 | 2021年6月30日 |
|  | 寿县新桥园区管委会 | 安徽湘大骆驼饲料有限公司 | 1.消防水泵房配电箱中的裸露带电体缺少屏护。 2.无定期清扫粉尘产生区域记录。 3.空压机房门口处无安全警示标识。 | 2021年6月30日 |
|  | 市地方海事局 | 寿县鲁湾渡口 | 皖寿县渡015《适航证书》超期。 | 2021年6月15日 |
| 凤台县 （1家） | 尚塘镇政府 | 凤台县鸿路苗木种植有限公司尚塘加油站 | 1.站内消防器材配备不齐全。 2.罩棚下监控线路未穿防爆管。 | 2021年6月15日 |
| 大通区 （5家） | 大通园区服务中心 | 安徽电力建设第一工程公司淮南至精钢结构分公司 | 1.全员安全生产责任制度不健全。 2.未制定隐患排查治理制度，无隐患排查清单。 | 2021年6月15日 |
|  | 区市场监管局 | 淮南中智机械设备有限公司 | 起重机超期未检验。 | 2021年6月30日 |
|  | 区市场监管局 | 淮南市益民机械设备制造有限公司 | 起重机超期未检验。 | 2021年6月30日 |
|  | 区市场监管局 | 淮南韵邦物流有限公司 | 叉车超期未检验。 | 2021年6月30日 |
|  | 区市场监管局 | 安徽康宝药业有限公司 | 叉车超期未检验。 | 2021年6月30日 |
| 田家庵区 （2家） | 区应急局 | 淮南新城吾悦商业管理有限公司 | 1.未制定全员安全生产责任制度。 2.应急预案未按照有关编制导则进行编制、备案。 3.未制定2021年度应急预案演练计划。 4.安全生产教育培训记录缺少学时、授课内容等记录，无考核记录。 5.餐饮单位（巴洛克）一类用电电器无漏电保护设施。 6.餐饮用户、锅炉房燃气报警器无校准记录。 7.部分应急演练记录无演练方案，记录不规范。 | 2021年7月30日 |
|  | 区市场监管局 | 淮南民生新城物业服务有限公司 | 21台电梯检验不合格。 | 2021年9月30日 |
| 谢家集区 （5家） | 区应急管理局 | 淮南同正科技有限公司 | 车间内消防栓被遮挡。 2.车间内机械设备未安装漏电保护（剩余电流保护）装置，水箱（试验用）离配电箱过近。 3.车间内部分气瓶无防倾倒装置，氧气瓶与乙炔气瓶距离小于5米。 4.车间内电缆布置凌乱，火焰切割机供气软管未穿管保护。 | 2021年6月30日 |
|  | 区应急管理局 | 安徽南澳地毯有限公司 | 1.厂房内部分墙体开裂。 2.厂房内部分电线老化、绝缘失效，部分电线采用灯头线，部分插座接电未从配电柜、配电箱等专门配电设施中引出，部分配电柜门敞开、部分配电箱门未接地。 3.厂房内部分应急灯、灭火器失效，部分供气软管拦路布置，缺少高温、防烫伤、物品掉落等警示标语。 4.厂房内部分可燃物料堆垛离墙距离小于45厘米，部分消防栓被可燃物料遮挡。 | 2021年6月30日 |
|  | 区应急管理局 | 淮南市通霸蓄电池有限公司 | 1.铸造车间电器线路接线不规范，无保护措施。 2.化成车间仅一台洗眼器且处于失效状态。 3.磨粉车间维修梯无护栏。 4.铸造车间消防栓被阻挡。 5.铸造车间配电箱附近有水患。 6.车间内安全标识张贴不规范。 7.有限空间无呼吸器等应急救援设施。 8.企业安全隐患排查台账不规范（无复查时间）。 9.企业安全生产例会记录不规范（无会议内容）。 10.企业风险点危害因素未公示。 11.安全教育培训计划不规范（无培训学时）。 12.压铸车间无操作规程。 | 2021年6月30日 |
|  | 市公用事业监管中心 | 潘集豪歌十涧湖西路加气站 | 1.罐区设备区缺乏有效围挡。 2.未对加气车辆驾驶员开展安全用气宣传。 | 2021年6月30日 |
|  | 区消防救援大队 | 淮南市宏阳工贸有限责任公司溶解乙炔气厂 | 办公区域的电器线路未穿管敷设。 | 2021年6月10日 |
| 八公山区 （2家） | 区应急管理局 区科信局 | 淮南市众鑫生物能源有限公司 | 消防通道不畅、部分灭火器摆放位置不规范。 | 2021年6月28日 |
|  | 区应急管理局 区科信局 | 安徽特能电子有限公司 | 车间部分电源线路老化。 | 2021年6月28日 |
| 潘集区 （1家） | 区应急管理局 | 淮南市迅邦光电科技有限公司 | 1.企业主要负责人职责及安全管理机构岗位职责与法律法规要求不符。 2.企业专职安全员未取得安全资格证书。 3.企业安全生产例会参会人员签名均为1人字体。 4.企业各项管理制度和操作规程不齐全，且未装订成册。 5.企业未对2020年度安全生产费用进行提取和使用，未制定2021年度安全生产费用提取和使用计划。 6.安全生产培训计划中培训内容不全。 7.车间临时用电不规范。 8.车间现场氩气瓶无防倾倒装置。 9.车间现场行车钩头防脱钩装置损坏。 | 2021年6月30日 |
| 毛集实验区（2家） | 区安监局 | 淮南徽旺豆制品设备销售有限公司 | 1.2021年度安全生产经费提取和使用计划不完善，无安全生产经费提取和使用台账。 2.隐患排查记录不规范。 3.2021年度安全生产教育培训计划制定不详细，无教育培训记录台账。 4.企业全员安全生产责任制度不健全。 5.安全生产管理规章制度不健全。 6.有限空间辨别不全面。 | 2021年6月30日 |
|  | 市应急管理局 | 中煤新集公司新集二矿 | 部分井下生产区域密闭墙墙内加完浓度超过3%，未在墙外安设甲烷传感器，如220116高抽巷密闭墙5月18日中班取样分析墙内甲烷浓度3.64%，220108机巷密闭墙5月19日早班取样分析墙内甲烷浓度5.15%,均未安设甲烷传感器，不符合《安徽省煤矿采空区管理办法》的规定。 | 2021年6月30日 |
| 淮南经开区（3家） | 区安监局 | 安徽振德医疗用品有限公司 | 1.年度安全教育培训计划未注明培训课时。 2.未制定应急预案演练计划（专项应急预案每年1次，现场处置方案每年2次）。 3.无年度安全生产费用提取计划。 4.一车间1处配电箱无外壳接地。 5.梳棉机传动部件未设置安全警示标识。 6.仓库厂内机动车辆行驶区域无限速标识、高位货架无当心坠物安全警示标识。 7.拉幅机配电设施未设置灭火器。 | 2021年7月5日 |
|  | 区消防救援大队 | 淮南华瑞高温材料科技有限公司 | 1.室内消火栓缺少水带、水枪。 2.厂房东侧1处安全疏散指示标识损坏。 | 2021年6月15日 |
|  | 市场监管局经开区分局 | 凯盛重工有限公司 | 1.安全阀超过检验有效期。 2.未按标准建立特种设备档案。 3.未按规定配备专职管理人员。 | 2021年6月30日 |
| 淮南高新区（1家） | 区安监局 | 香樟苑五期三标段项目部 | 1.电梯井道内硬隔离防护缺失。 2.卸料平台材料堆放超载。 3.电箱无接地线保护措施。 | 2021年6月12日 |
| 煤化工园区（5家） | 市应急管理局 市经信局 | 安徽远达催化剂有限公司 | 1.电动葫芦无限位器。 2.吊钩防脱卡缺失、损坏。 3.清洗池下方地沟盖板缺失、损坏。 4.硫酸罐围堰有缺口。 5.储气罐的压力表无校验有效性标识、未标识压力红线。 6.电机外壳无接地线。 7.跨路管道无限高标识。 8.清洗池电动阀电源线裸露。 9.安全隐患无复查验收记录。 10.储罐、清洗池无物料名称，管道物料、流向标识不全。 11.现场无危险化学品告知牌。 12.生产安全事故未按照新导则要求及时修订。 | 2021年6月15日 |
|  | 市应急管理局 市经信局 | 安徽摩纳铂里科技有限公司 | 1.吨桶包装的物料违规存放在车间外，且占据通道。 2.物料名称使用代号。 3.双锥干燥器周围无防护措施。 4.压力表无校验有效性标志、无压力红线、部分压力表量程不合理。 5.电气开关柜门接地线未连接。 6.部分电机外壳未接地。 7.设备无标识，管道无介质及流向标识。 8.现场部分阀门渗漏。 9.仪表气和气动阀门违规使用软管。 10取样口和排放口违规使用单阀门。 | 2021年6月15日 |
|  | 市应急管理局 市经信局 | 淮南欧思宝化学技术有限公司 | 1.30万吨/年欧思宝牌车用尿素生产线项目（行业代码：2666）未进行安全设施设计。 2.主要负责人未取得安全合格证书，无专职安全员。 3.现场空气储罐上压力表和安全阀无检验合格标签。 4.现场东门出口等多处应急照明、疏散标识损坏。 5.生产车间内违规设置7张床住宿。 6.多处电缆桥架破损、部分线路未进行绝缘保护。 7.现场配置安全帽生产日期为2018年6月，有效期30个月，已超过有效期。 8.转动泵皮带轮未设置防护罩。 9.物料堆放不符合“五距”要求。 10.安全管理制度不健全。 11.车间内门未设置防撞设施，多处灭火器材箱有被撞痕迹。 | 2021年8月20日 |
|  | 市应急管理局 市经信局 | 安徽尚禾沃达生物科技有限公司 | 1.车间内一提升机无限位器，吊钩无防脱卡。 2.仓库内物料的堆放储存不符合“五距”要求。 3.丙类仓库内储存乙类物质环己酮，超品种储存。 4.车间内一35公斤灭火器检查频次不足。 5.仓库内物料的出入库记录不规范，仓储物品堆放标识不全。 6.安全教育培训未如实记录。 7.受限空间辨识不完善。 8.未健全全员安全生产责任制；主要负责人和安全员的职责与法定职责不符，未建立安全生产责任制考核奖惩制度。 | 2021年6月30日 |
|  | 市应急管理局 市经信局 | 淮南舜天合成材料有限责任公司 | 1.查动火作业票证0003843，存在动火单位和动火申请人不是本单位人员、动火作业分析人员无签字、危害因素辨识不全、安全措施不到位、其他相关作业票证不全等问题，填写不规范； 2.安全管理制度部分制度未结合企业实际和相关规定，未及时修订。 3.安全操作规程无工艺指标、异常工况处理情况等。 4.安全管理人员职责与法定职责不符。 5.车间内防爆开关箱预留孔未封堵，部分防爆挠性软管接头脱落，部分线路穿管使用波纹管。 6.罐区管道无介质标识。 7.作业现场有停用设备未及时挂牌或移走。 8.吊装作业区域的警示标志未在醒目位置，冷油循环管道等位置未设置防撞设施。 | 2021年6月20日 |

抄送：市委办公室、市政府办公室

淮南市安全生产委员会办公室 2021年6月7日印发