淮安办﹝2021﹞52号

关于我市七月份生产安全事故隐患排查

治理情况的通报

各县、区人民政府，市政府各有关部门，各有关单位：

按照《淮南市生产安全隐患月排查月通报制度》（淮府办〔2015〕43号）的要求，现将2021年7月份隐患排查治理情况通报如下：

一、本月隐患排查情况

2021年7月，全市共11个县区（园区、开发区）和24个部门排查上报65家企业（单位）129项隐患。

二、本月隐患通报情况

经研究，对25家企业（单位）82项隐患予以通报（详见附件2）。

其余40家企业（单位）47项隐患由责任单位自行整改销号。

三、隐患整治情况

2021年1-6月份，全市共通报169家企业（单位）692项隐患。截至8月1日，167家680项隐患已完成整改，2家12项隐患正在时序进度内按计划整治（详见附件1）。

四、有关要求

（一）请各县区、各部门、各单位严格按照安全生产专项整治三年行动要求，深入开展本地区、本行业领域重点单位场所、关键环节隐患排查治理，持续推进安全风险隐患大起底大排查大整改，落实落细防范化解措施，健全完善“从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题”的责任链条、制度成果、管理办法、重点工程和体制机制，保障全市安全生产形势稳定。

（二）针对时序内正在整治的隐患，各有关县区、有关部门要督促责任单位提升整改效率，加强整治期间安全管理。对不具备安全生产条件的单位，要坚决予以停产、停工、停用或关闭。查处情况，及时报送市安委会办公室备案。

淮南市安全生产委员会办公室

2021年8月5日

附件1：         限期内正在整治安全隐患和问题汇总表

| 责任 县区 | 责任 部门 | 责任 单位 | 隐患和问题 | 整改期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 田家庵区（1家） | 市林业局 | 舜耕山管理处 | 舜耕山风景区部分森林防火警示标识损坏。 | 2021年8月31日 | 2021年6月份通报 |
| 煤化工园区（1家） | 市应急管理局 | 淮南欧思宝化学技术有限公司 | 1.30万吨/年欧思宝牌车用尿素生产线项目（行业代码：2666）未进行安全设施设计。 2.主要负责人未取得安全合格证书，无专职安全员。 3.现场空气储罐上压力表和安全阀无检验合格标签。 4.现场东门出口等多处应急照明、疏散标识损坏。 5.生产车间内违规设置7张床住宿。 6.多处电缆桥架破损、部分线路未进行绝缘保护。 7.现场配置安全帽生产日期为2018年6月，有效期30个月，已超过有效期。 8.转动泵皮带轮未设置防护罩。 9.物料堆放不符合“五距”要求。 10.安全管理制度不健全。 11.车间内门未设置防撞设施，多处灭火器材箱有被撞痕迹。 | 2021年8月20日 | 2021年5月份通报 |

附件2：           7月份排查安全隐患和问题汇总表

| 责任县区 | 责任部门 | 责任单位 | 隐患和问题 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 寿县 （3家） | 板桥镇政府 | 寿县向天歌白鹅开发有限公司 | 消防栓组件缺失，灭火器脱保。 厂房疏散门未按照规范要求使用平开门。 3.应急照明灯违规使用插头连接。 | 2021年8月30日 |
|  | 新桥国际产业园管委会 | 安徽新鸿胜电子科技有限公司 | 1.消防栓被货物遮挡。 2.消防灭火器配备不足。 3.叉车无检测报告。 | 2021年8月30日 |
|  | 市地方海事局 | 郑柿园渡口 | 皖寿县渡025《适航证书》超期。 | 2021年8月27日 |
| 凤台县 （2家） | 县住房和城乡建设局 | 安徽省第一建筑工程有限公司斌峰江山印一标项目部 | S3号楼局部外架转角处立杆基础悬空，加固措施不到位。 | 2021年8月20日 |
|  | 县消防救援大队 | 凤台县城关镇福寿老年公寓 | 厨房电气线路敷设不符合要求。 | 2021年8月22日 |
| 大通区 （1家） | 大通园区服务中心 | 淮南威科特机电制造有限公司 | 1.未制定隐患排查治理制度，无隐患排查清单和治理台账。 2.无劳动防护用品登记和发放记录。 3.无成立安全生产管理机构和配备专职安全管理人员文件。 4.无安全教育培训记录。 5.未制定企业安全生产专项整治三年行动实施方案。 6.无2020年度安全生产费用提取情况资料 。 7.厂区内无应急疏散通道、无应急灯和安全警示标识。 | 2021年8月23日 |
| 田家庵区（4家） | 区应急管理局 | 淮南市鑫辉特种设备检验有限公司 | 1.安全教育培训情况未如实记录。 2.未开展2021年度应急救援演练。 3.主要负责人和安全生产管理人员未取得安全培训合格证。 4.未制定隐患排查制度，未组织开展隐患排查。 5.未按照有关导则要求修订本单位生产安全事故应急救援预案。 6.瓶组式天然气供气设施不符合规范要求。 | 2021年8月15日 |
|  | 区消防救援大队 | 淮南华茂商业运营有限公司（商之都） | 消防设施、器材未保持完好有效。 | 2021年8月30日 |
|  | 市建筑管理处 | 中国化学工程第三建设有限公司四宜新景苑项目 | 1.模板支撑体系局部部位立杆间距过大。 2.基坑监测缺少雨后加测。 3.部分开关箱内PE线未接，局部线路敷设乱。 4.三区未分离，办公区未做防护措施。 | 2021年8月10日 |
|  | 市公用事业监管中心 | 淮南中燃城市燃气发展有限公司 | 1.田东一燃气穿越管道被封闭在一水厂排水沟内。 2.老旧管线巡查监控不到位。 3.入户安检排查台账缺少商业用户排查总数和尚未整改隐患数量。 4.巡线检测设备故障。 | 20218年月30日 |
| 谢家集区（3家） | 区应急管理局 | 中国石化销售有限公司淮南合阜加油站 | 1.卸油区域未张贴卸油操作规程。 2.油罐区干燥剂未及时更换。 3.1台加油机缺少防撞柱、灭火毯。 4.加油区域缺少醒目的安全警示标识。 | 2021年8月20日 |
|  | 区应急管理局 | 淮南市淮汽汽车运输有限公司加油站 | 1.加油站缺少醒目的安全警示标识。 2.未购买安全生产责任保险。 | 2021年8月20日 |
|  | 区应急管理局 | 淮南市海雅商贸有限公司 | 1.机房内灭火器失效，氟利昂罐充装使用不规范。 2.配电室内杂物未清理。 3.防暑降温用品发放记录无人员领用签字。 | 2021年8月20日 |
| 八公山区（2家） | 区住建局 | 东方集团新庄孜医院项目部 | 个别登高作业人员未系安全绳。 | 2021年8月28日 |
|  | 八公山交通分局 | 八公山区大小王汽车服务中心 | 1.废机油未单独储存。 2.氧气瓶和乙炔瓶安全间距不足。 | 2021年8月28日 |
| 潘集区 （4家） | 区应急管理局 | 淮南圣枫新型材料科技有限公司 | 1.企业隐患排查记录不规范。 2.企业未按要求开展上半年生产安全事故应急演练。 3.企业制定的2021年度员工安全教育培训计划不规范。 4.企业未制定2021年度安全费用提取和使用计划。 5.生产主机行吊止退钩损坏。 6.生产车间有电动车充电现象。 7.生产车间操作间用电不规范。 | 2021年8月30日 |
|  | 市应急管理局 | 淮南市堡垒新型墙材有限公司 | 1.安全教育培训计划制定不规范，培训内容不全。 2.安全隐患排查台账不规范，缺少检查人、复查人签字。 3.脱硫塔有限空间辨识牌腐蚀严重。 4.二期隧道窑两台风机未设置皮带防护罩。 | 2021年8月15日 |
|  | 市应急管理局 | 潘三煤矿 | 2331（3）运顺轨道联巷局部通风机与轨道距离小于0.3m，安全间距不符合《煤矿安全规程》规定。 | 2021年8月15日 |
|  | 市气象局 | 祁集镇人民政府 | 潘集区豆制品产业园豆制品废水处理（沼气净化）项目未办理雷电防护装置设计审核手续，存在安全隐患。 | 2021年10月31日 |
| 毛集实验区 （2家） | 区安监局 | 淮南欣凯机械制造有限公司 | 1.企业制定的《安全生产奖惩制度》未结合公司实际。 2.《安全管理制度》汇编缺少《安全生产例会制度》。 3.未制定《2021年度安全生产费用提取和使用计划》。 4.《安全教育培训计划》制定不规范，内容不全面。 5.现场《风险隐患告知牌》内容针对性不强。 6.现场风险隐患告示牌内容针对性不强。 7.安全帽过期。 8.现场气瓶无防倾倒装置。 | 2021年8月30日 |
|  | 区消防救援大队 | 毛集镇养老服务中心 | 1具应急照明灯损坏。 | 2021年8月10日 |
| 淮南经开区 （3家） | 区安监局 | 凯盛重工有限公司 | 1.无年度安全生产经费提取计划。 2.年度安全教育培训计划不符合规范要求。 3.无年度应急预案演练计划。 4.培训签到存在代签情形。 5.现场液氮装置停用未挂告知牌。 6.热处理车间部分消防栓被遮挡。 7.热处理车间内淬火池护栏未及时关闭。 8.车间内空气开关外壳缺失。 9.车间内工作人员安全帽过期未更换。 10.现场可燃气体报警仪安装位置不规范。 11.液氧储罐压力表和报警仪无检验合格证。 12.现场润滑油桶未存放在专门库房。 13.危险化学品库房外气体报警仪控制器故障，多功能控制柜数字显示20.8%，故障。 | 2021年8月20日 |
|  | 区消防救援大队 | 淮南市通霸人立电源有限公司 | 车间内3处应急照明灯损坏。 | 2021年8月10日 |
|  | 经开区市场监管分局 | 安徽金盛食品有限责任公司 | 在用氟利昂制冷器未注册登记。 | 2021年8月31日 |
| 淮南高新区（1家） | 区安监局 | 拓基广场项目部 | 商业楼地下室水泵抽牌积水过程中电源线未架空，局部与水源直接接触。 | 2021年8月28日 |

抄送：市委办公室、市政府办公室

淮南市安全生产委员会办公室 2021年8月5日印发