淮安办﹝2021﹞60号

关于我市八月份生产安全事故隐患排查

治理情况的通报

各县、区人民政府，市政府各有关部门，各有关单位：

按照《淮南市生产安全隐患月排查月通报制度》（淮府办〔2015〕43号）的要求，现将2021年8月份隐患排查治理情况通报如下：

一、本月隐患排查情况

2021年8月，全市共11个县区（园区、开发区）和22个部门排查上报72家企业（单位）142项隐患,市气象局、市粮食和物资储备局等2家单位8月份安全隐患排查工作为“零报告”。

二、本月隐患通报情况

经研究，对26家企业（单位）83项隐患予以通报（详见附件2）。

其余46家企业（单位）59项隐患由责任单位自行整改销号。

三、隐患整治情况

2021年1-7月份，全市共通报194家企业（单位）774项隐患。截至9月1日，193家773项隐患已完成整改，1家1项隐患正在时序进度内按计划整治（详见附件1）。

四、有关要求

（一）请各县区、各部门、各单位严格按照《淮南市“1+11+N”安全生产专项整治三年行动2021年度集中攻坚实施方案》（淮安办﹝2021﹞39号）要求，以9月1日正式施行的新《安全生产法》为抓手，着力防范化解重大安全风险，深入开展本地区、本行业领域隐患排查治理，落实落细防范化解措施，健全完善“从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题”的责任链条、制度成果、管理办法、重点工程和体制机制。

（二）针对时序内正在整治的隐患，各有关县区、有关部门要督促责任单位提升整改效率，加强整治期间安全管理。对不具备安全生产条件的单位，要坚决予以停产、停工、停用或关闭。查处情况，及时报送市安委会办公室备案。

（三）请生产安全隐患排查“零报告”的2家单位，深入开展本行业领域安全生产行政执法工作，组织建立并督促落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，切实保障人民群众生命财产安全。

淮南市安全生产委员会办公室

2021年9月8日

附件1：         限期内正在整治安全隐患和问题汇总表

| 责任 县区 | 责任 部门 | 责任 单位 | 隐患和问题 | 整改期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潘集区 （1家） | 市气象局 | 祁集镇人民政府 | 潘集区豆制品产业园豆制品废水处理（沼气净化）项目未办理雷电防护装置设计审核手续，存在安全隐患。 | 2021年10月31日 | 2021年7月通报 |

附件2：           8月份排查安全隐患和问题汇总表

| 责任县区 | 责任部门 | 责任单位 | 隐患和问题 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 寿县 （3家） | 寿县蜀山现代产业园 | 安徽金诚车辆工程有限公司 | 推台锯缺少防护罩。 | 2021年9月30日 |
|  | 新桥北区管理服务中心 | 安徽国精粮油食品有限公司 | 1.安全设备监测及相关记录未更新。 2.劳动防护用品设备及发放记录未更新。 3.室外变压器缺少防护围栏。 4.变配电房门违规使用卷闸门。 | 2021年9月30日 |
|  | 市交通运输综合行政执法支队 | 安徽省德亿旅游汽车运输有限公司 | 个别车辆存在客运包车未持有效包车客运标志牌进行经营，未按照包车客运标志牌载明事项运行，线路两端均不在车籍所在地。 | 2021年9月30日 |
| 凤台县 （1家） | 关店乡政府 | 凤台县郎尼威服饰有限公司 | 1.应急照明灯数量不足。 2.应急疏散通道堵塞，疏散楼梯无护栏。 | 2021年9月15日 |
| 大通区 （1家） | 市应急管理局 | 淮南市德瑞化工有限公司 | 1.三氯化磷储罐、氯苯备用罐磁翻板液位计故障。 2.生产安全事故应急预案未按照新版导则及时修订。 3.部分管道的排液口未设置丝堵或双阀。 4.特种设备的台账未及时更新。 5.气动阀的油水分离器安装位置不正确。 | 2021年9月30日 |
| 田家庵区 （4家） | 区应急管理局 | 安徽发强玻璃有限责任公司 | 1.1名电工未取得电工证从事电工作业。 2.1名焊工未取得焊接与热切割证从事焊接作业。 3.2名叉车司机未取得叉车操作证驾驶叉车。 4.多处钢梯及平台设置不规范（规范要求护栏竖杆间隔不大于1米，横杆间隔不大于0.5米，护栏高度不低于1.05米，踢脚板不低于0.1米）。 5.二号车间二楼炉窑四周未设置踢脚板。 6.未如实记录安全教育培训情况。 7.隐患排查记录表未实现闭环管理，无复查情况记录。 8.安全操作规程未包含电炉车间相关设备设施。 9.全员安全生产责任制未按照最新法律规定修订。 10.5月16号电炉车间天然气泄漏演练中应急处置措施不正确。 11.应急演练未按规定进行评估。 12.未制定2021年度应急演练计划。 | 2021年9月30日 |
|  | 区应急管理局 | 淮南市蓝雁特种油有限公司长青加油站 | 1.配电箱金属外壳未进行跨接. 2.1号加油机油管渗漏，防爆软管螺丝松动。 3.部分加油机油气回收未加堵丝。 4.现场应急处置方案未上墙。 5.员工无应急处置卡。 | 2021年9月30日 |
|  | 市建筑管理处 | 安徽筑友建设工程有限公司东悦府项目部 | 1.5号楼楼梯无临边防护栏杆。 2.5号楼27层电梯平面防护门未固定。 3.6号楼施工升降机接料平台两侧封闭不严密。 4.5号楼北侧基坑暂未回填，无临边防护栏杆。 | 2021年9月12日 |
|  | 市公用事业监管中心 | 淮南首创水务有限责任公司 | 1.未制作应急处置卡。 2.未开展职业病危害因素检测。 | 2021年9月30日 |
| 谢家集区（5家） | 区应急管理局 | 淮南市晋淮建化科技公司 | 1.车间内拌料平台未设置踢脚线。 2.车间内部分有限空间（储罐）缺少有限空间警示标识。 | 2021年9月15日 |
|  | 区应急管理局 | 安徽天洲混凝土工程有限 公司 | 1.车间内私拉照明用电线路铺设不规范。 2.回收分离机配电箱柜门损坏、未接地。 3.危险废物仓库旁存在电瓶车违规充电现象。 | 2021年9月15日 |
|  | 区应急管理局 | 淮南市唐岭塑料制品厂 | 1.仓库内物料堆放不规范，部分消防栓被遮挡。 2.车间内切割机传动轴部位缺少防护罩。 3.二辛旨仓库内杂物未清理、缺少灭火器等消防设施，仓库外原料袋违规堆放。 | 2021年9月15日 |
|  | 区消防救援大队 | 谢家集区来力台球商务会所 | 部分电器线路敷设不符合要求。 | 2021年9月15日 |
|  | 区市场监督管理局 | 安徽钧皓物业服务有限公司金玉花园分公司 | 1.3#楼一单元轿厢内未张贴警示标识。 2.安全技术档案不符合规范要求（日常巡查记录没有做到一梯一档）。 | 2021年9月20日 |
| 八公山区 （2家） | 区文旅局 | 淮南市八公山旅游开发有限公司 | 景区森林浴场路边隔离墩破损。 | 2021年9月28日 |
|  | 八公山交通分局 | 八公山区友龙汽车服务中心 | 未按《机动车维修管理规定》依法备案。 | 2021年9月28日 |
| 潘集区 （2家） | 市应急管理局 | 朱集西煤矿 | 13501综采工作面未按作业规程要求管理顶板，2021年8月25日现场检查时，110#-117#支架处掉顶高度超过300mm，且支架倾斜。 | 2021年9月15日 |
|  | 区应急管理局 | 淮南市三福粮油有限公司 | 1.生产车间内配电柜通道堵塞。 2.生产车间二楼防护栏缺失。 3.生产车间未规范制定清扫制度。 | 2021年9月30日 |
| 毛集实验区 （2家） | 区安监局 | 淮南市沿淮水泥有限公司 | 1.企业主要负责人和安全管理人员安全生产责任制不符合《安全生产法》规定。 2.企业《安全生产培训计划》制定不规范（缺少应急预案和典型事故案例分析培训内容）。 3.安全风险未公示。 4.企业安全隐患排查台账不规范（缺少复查时间和复查人签字）。 5.有限空间管理制度不健全。 | 2021年9月30日 |
|  | 区消防救援大队 | 毛集人民医院 | 大厅1楼东侧消火栓内水带损坏。 | 2021年9月15日 |
| 淮南经开区 （3家） | 区安监局 | 凯盛重工有限公司 | 1.总装车间涂装线照明灯具存在失爆隐患。 2.装车间喷漆房报警装置保护半径不足。 3.三号厂房现场起重设备缓冲块脱落。 4.厂区道路安全标识、警示标识不足。 | 2021年9月30日 |
|  | 区安监局 | 淮南文峰航天电缆有限公司 | 1.一号车间大量旋转设备转动部位防护不到位。 2.一号车间双梁行车与上方照明灯罩安全距离不足（现场有灯具损坏），双梁行车下方未加装照明灯具。 3.一号车间现场线桶未采取防滑措施。 4.一号车间钢结构斜支撑无防撞防护和警示标识。 5.三号车间照明灯具未采用安全电压或使用有效防护。 6.一号车间现场停放叉车货刹未落地，手刹未拉。 7.三号车间二楼避险空间、人员通道、消防应急指示灯应急照明等不规范。 | 2021年9月30日 |
|  | 区消防救援大队 | 农场通商银行 | 2具灭火器失效；1具应急灯损坏。 | 2021年9月15日 |
| 淮南高新区 （1家） | 区安监局 | 高新产业园二期项目部 | 1.塔吊基础积水未及时抽排。 2.临边洞口防护拆除后未及时恢复。 | 2021年9月16日 |
| 煤化工园区 （2家） | 区安监局 | 安徽嘉玺新材料科技有限公司 | 1.聚苯乙烯反应车间外污水池未设置警示标识。 2.聚苯乙烯反应车间生产二楼平台、三楼平台紧急疏散指示灯损坏。 3.聚苯乙烯反应车间内搅拌釜传动部位防护罩不全。 4.聚苯乙烯反应车间内使用的物料无物质标识，进采用TCP、X-T表示。 | 2021年9月20日 |
|  | 市应急管理局 | 淮南舜天合成材料有限责任公司 | 1.厂区内多个防爆接线盒接线头脱落。 2.原料卸车管道取样口未设置堵头或双阀。 3.配电房内消防电话故障。 4.乙类仓库消防器材检查频次不足，安全警示标识不足。 5.安全操作规程中无异常情况处置措施。 | 2021年9月30日 |

抄送：市委办公室、市政府办公室

淮南市安全生产委员会办公室 2021年9月8日印发