淮安办〔2023〕57号

关于我市八月份生产安全事故隐患排查

治理情况的通报

各县、区人民政府，市政府有关部门，有关单位：

按照《淮南市生产安全隐患月排查月通报制度》（淮府办〔2015〕43号）要求，现将2023年8月隐患排查治理情况通报如下。

一、本月隐患排查情况

2023年8月，全市11个县区（园区、开发区）和24个部门共排查上报76家企业（单位）135项隐患。

二、本月隐患通报情况

经研究，对34家企业（单位）88项隐患予以通报（详见附件3）。

其余42家企业（单位）47项隐患由责任单位自行整改销号。

三、隐患整治情况

2023年1-7月，全市共通报237家企业（单位）795项隐患。截至2023年9月1日，233家787项隐患已完成整改，3家7项隐患正在时序进度内按计划整治中（详见附件2）;1家1项隐患超期未完成整治（详见附件1）。

四、有关要求

（一）各县区、各部门、各单位要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，切实提高风险隐患排查整改质量，切实提升发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平，狠抓社会末梢主体责任落实、补齐安全监测防护设施夯基础；常态化开展“一竿子到底”明察暗访，解决监管执法“宽松虚软”问题抓基层；提高专项排查整治质效、强化职工岗位素养强基本功。

（二）请各县区、有关部门深刻吸取近期发生的典型事故教训，树立“事故隐患未排查是失职，排查出不整改是渎职”理念，杜绝“事后发力”思想，推动追责问责向事前延伸，深入剖析属地、行业安全生产突出问题、突出行业（区域）、重点企业，切实找准增量风险，管控存量风险。要砥砺斗争精神、增强斗争本领，聚焦近年来事故暴露出的企业安全责任悬空、隐患排查质量不高、从业人员安全素质偏低等苗头性问题，严格执法、严格督办、严管重罚，从根本消除隐患、从根本上解决问题。

（三）针对通报的隐患问题，特别是超期未完成整治的安全隐患，有关县区和部门要督促责任单位提升整改效率，严格落实整改责任、措施、资金、时限、预案等，加强整治期间安全管理。对不具备安全生产条件的单位，要坚决予以停产、停工、停用或关闭。查处情况，及时报送市安委会办公室备案。

淮南市安全生产委员会办公室

2023年9月7日

附件1：           超期未整治安全隐患问题汇总表

| 责任 县区 | 责任 部门 | 责任 单位 | 隐患和问题 | 整改期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 田家庵区（1家） | 市卫健委 | 安徽理工大学第一附属医院 | 2号楼风机房防火门损坏。 | 2023年8月30日 | 2023年7月通报。9月6日，经市卫健委确认，损坏的防火门已统一启动招标程序，因招标流程周期较长，申请延期至2023年10月31日。 |

附件2：         限期内正在整治安全隐患问题汇总表

| 责任 县区 | 责任 部门 | 责任 单位 | 隐患和问题 | 整改期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 寿县 （1家） | 县卫健委 | 寿县瓦埠镇中心卫生院 | 医院建筑与南侧外墙处民房防火间距不够。 | 2023年9月30日 | 2023年7月通报 |
| 大通区 （1家） | 市农业农村局 区农业农村水利局 | 淮南市蔡城塘渔业发展有限公司 | 公司安全生产管理制度未及时更新。 | 2023年10月25日 |  |
| 谢家集区 （1家） | 市气象局 | 淮南鼎中新能源科技公司十涧湖西路加气站 | 1.企业防雷安全管理制度不健全。 2.未制定雷电灾害应急预案。 3.低压配电系统无电泳保护器。 4.雷电防护装置检测报告多处内容与现场实际不符。 5.企业未履行易燃易爆场所雷电防护装置定期检测制度，雷电防护装置超期未检测。 | 2023年9月30日 |  |

附件3：              8月份排查安全隐患问题汇总表

| 责任县区 | 责任部门 | 责任单位 | 隐患和问题 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 寿县 （4家） | 新桥园区管委会 | 安徽聚鑫木业有限公司 | 1.生产车间疏散指示灯损坏。 2.生产车间部分消防设施被遮挡。 3.部分设备传动部位缺少防护罩。 4.推台锯锯片缺少防护。 5.空压机等设备电气线路未穿管防护。 | 2023年9月30日 |
|  | 县消防救援大队 | 寿春瑶海大市场红星美凯龙 | 地上一层安全出口违规封闭。 | 2023年9月15日 |
|  | 县卫健委 | 寿县三觉镇中心卫生院 | 消防应急通道宽度不够。 | 2023年9月30日 |
|  | 市交通运输综合执法支队 | 寿县汽车运输公司 | 皖D-60280、D-60328两辆大型客车在上海嘉松中路纪鹤公路未按规定站点停靠上客，存在安全隐患。 | 2023年9月30日 |
| 凤台县 （2家） | 凤台经开区管委会 | 安徽顺安矿建工程有限公司 | 1.消防通道堆放杂物，货物堆放不规范。 2.内部电路线路未进行穿管保护。 | 2023年9月15日 |
|  | 县住建局 | 中安智慧农贸市场项目 | 1.缺少安全通道。 2.临边洞口防护不到位。 3.个别工人未佩戴安全帽。 | 2023年9月15日 |
| 大通区 （4家） | 大通园区服务中心 | 淮南市石油化工机械设备有限公司 | 1.现场多数钢瓶无防倾倒装置，氧气瓶和乙炔气瓶安全间距不足。 2.现场多数电源插排未接PE线。 3.现场部分独立电源控制器接线头裸露。 4.厂房大门处未设置限速限高标识。 | 2023年9月15日 |
|  | 市应急管理局 | 安徽德邦化工有限公司 | l.煤渣棚外挂玻璃钢破损，需清理。 2.造气工段风机间供电线路凌乱，需整理。 3.总控室合成岗位操作规程与管理部门操作规程版本不一致。 | 2023年9月30日 |
|  | 区消防救援大队 | 上窑镇智慧树摄影部 | 二层摄影棚房间吊顶采用塑料膜可燃材料装修。 | 2023年9月16日 |
|  | 市公安局 | 区应急管理局 | 洞山东路辅道与大通工业园区交叉路口绿植遮挡视线情况严重，交通安全标识缺乏。 | 2023年9月30日 |
| 田家庵区 （6家） | 区应急管理局 | 淮南市颐贝服饰有限公司 | 1.小型蒸汽发生器安全阀蒸汽出口未按规定引向安全区域。 2.2023年度应急演练计划要素不全，缺计划演练日期及负责人；5月22日火灾演练无演练方案。 | 2023年9月15日 |
|  | 市公用事业监管中心 | 淮南百顺液化气灌装有限责任公司 | 1.部分配送车辆企业标识、警示标识缺失。 2.应急演练记录不规范。 | 2023年9月10日 |
|  | 区消防救援大队 | 纯摄影婚纱摄影店 | 违规搭建泡沫彩钢板仓库。 | 2023年9月15日 |
|  | 区生态环境分局 | 淮南首创水务公司第一污水处理厂 | 危险废物桶围堰容积不足。 | 2023年9月30日 |
|  | 区生态环境分局 | 淮南市石姚湾净水厂 | 1.危险废物桶围堰容积不足。 2.三氯化铁围堰违规有管道贯通。 | 2023年9月30日 |
|  | 区生态环境分局 | 安徽发强玻璃有限责任公司 | 1.未按应急预案要求设置事故应急池，雨水总排口未设置截流阀。 2.氨水储罐区围堰有贯通口未封堵，围堰有破损。 | 2023年11月30日 |
| 谢家集区（6家） | 市卫健委 | 淮南市第四人民医院 | 三楼强电井模块故障。 | 2023年9月20日 |
|  | 区应急管理局 | 安徽冠道交通设施工程有限公司 | 1.厂区内气瓶缺少防倾倒装置。 2.使用不安全泡沫夹芯板作为墙体材料。 3.车间内部分配电箱缺少外箱门，部分配电箱外壳未接地。 | 2023年9月15日 |
|  | 区应急管理局 | 安徽丰铁建设工程有限公司 | 1.高处作业平台缺少踢脚板。 2.车间内葫芦吊钩缺少防脱钩装置。 | 2023年9月15日 |
|  | 区应急管理局 | 淮南淮汽汽车运输有限公司加油站 | 1.配电室门口挡鼠板配置不符合要求。 2.卸油口接地跨接线脱落。 3.加油站洗车房入口拐角处堆放有部分可燃杂物。 | 2023年9月15日 |
|  | 市建筑管理处 | 淮南建工建筑工程有限公司 | 楚淮河集农贸市场综合体新建项目： 1.楼栋二层外走道无临边防护，楼层内扶梯、个别楼梯口无防护。 2.商业楼1-23轴西侧、24-31轴东侧上部脚手架连墙件不足。 3.施工升降机开关箱连接插座，楼层内配电箱有PE线未接现象。 4.1名施工升降机司机未提供特种作业证。 | 2023年9月10日 |
|  | 区消防救援大队 | 韬记山余餐饮农家院 | 院内违规使用可燃夹芯板搭建餐饮包厢。 | 2023年9月15日 |
| 八公山区 （2家） | 区应急管理局 | 淮南市佳业混凝土有限公司 | 1.有限空间警示标识污损严重。 2.入口缺少限高、限宽、限速标识。 3.氧气瓶、乙炔瓶未设置防倾倒装置，未配备防震胶圈、瓶帽等安全附件。 | 2023年9月15日 |
|  | 区生态环境分局 | 淮南首创水务八公山污水处理厂 | 应急物资与其他杂物混放。 | 2023年9月30日 |
| 潘集区 （4家） | 市气象局 | 淮南市飞雁物资公司泥河加油点 | 低压配电箱电泳保护器接线不规范，加油作业区避雷带安装不规范，未安装防静电扶手。 | 2023年9月30日 |
|  | 市应急管理局 | 潘二煤矿 | 地面压风机房风包释压阀前端违规安装截止阀。 | 2023年9月30日 |
|  | 平圩经济 开发区管委会 | 安徽春茂环保材料有限公司 | 1.料仓钢直梯未设置护笼。 2.车间部分拖地电源线未采取防止机械性损害措施（如：穿管保护）。 3.车间内部分配电箱未采取防尘措施且积尘较多。 4.车间内排风扇电源线及开关违规敷设在金属护栏上。 5.生产车间内料包有限空间警示标识损坏。 6.车间两侧外墙钢直梯护笼损坏。 | 2023年9月30日 |
|  | 区消防救援大队 | 淮南市景华服饰有限公司 | 厂房内员工宿舍违规采用泡沫夹芯彩钢板搭建。 | 2023年9月13日 |
| 毛集实验区（1家） | 区应急管理局 | 淮南市夏季庆东塑业有限公司 | 1.安全生产费用未单独列出。 2.隐患排查记录不规范。 3.教育培训记录不完善。 4.生产车间2瓶灭火器失效。 5.复合工序未粘贴安全操作规程。 6.生产车间安全警示标识缺失。 7.消防栓内水带缺水。 8.现场工作人员未按规定佩戴劳动防护用品。 9.自动缝底机未定期检修。 10.未对成品区域进行划线分区。 11.应急照明灯缺失。 | 2023年9月30日 |
| 淮南经开区（4家） | 市应急管理局 | 淮南润成科技股份有限公司 | 1.配电室内应急照明灯损坏，入口处无挡鼠板。 2.电气设备车间排风机无接地措施。 3.多台钻床接头处未采取防护措施。 4.未设置专用调漆间。 5.液压闸式剪板机出料处未设置防护栏。 6.一处消防栓箱内无水带。 7.机械加工车间内，氧气、乙炔汇流排未设置在专用房间内。 | 2023年9月30日 |
|  | 区应急管理局 | 安徽光神航天电子技术有限公司 | 1.公司安全人员变动后未及时调整安全生产委员会成员。 2.公司三个月开展一次隐患检查，远低于“一个月检查一次”的公司制度要求。 | 2023年9月15日 |
|  | 区生态环境分局 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 1.近一年未开展突发环境事件应急演练。 2.事故应急池有积水。 3.部分危废无标签或标签信息不完善。 | 2023年9月15日 |
|  | 区生态环境分局 | 陕汽淮南专用汽车有限公司 | 1.废漆桶等未贴标签。 2.水处理污泥、有机溶剂等无处置去向。 | 2023年9月15日 |
| 淮南高新区（1家） | 区应急管理局 | 安徽领电智能科技有限公司 | 1.配电室内灭火器配备不足，未设置绝缘地垫。 2.厂房内灯光疏散指示灯不亮。 | 2023年9月20日 |
| 煤化工园区（1家） | 园区应急管理局 | 中安联合煤化有限责任公司 | 1.烯烃罐区4201-T-001D乙烯储罐底部现场温度计故障。 2.烯烃罐区4202-002丙烷汽化器蒸汽罐安全阀泄爆口朝向钢平台。 3.烯烃罐区乙烯罐组东南侧电缆穿线管静电接地不规范。 | 2023年9月14日 |

抄报：市委办公室、市政府办公室

淮南市安全生产委员会办公室 2023年9月7日印发